# 深圳市深汕特别合作区供水月度

# 水质评价报告

# （2025年12月）

# 编制单位：深圳市水文水质中心

# 2025年12月

- 工作任务

- 对深汕供水水厂进厂原水、出厂水及其对应管网水进行每月1次的常规检测。

- 完成情况

- 2025年12月我中心对深汕特别合作区龙山水厂、小漠水厂、赤石水厂共3家进厂原水、出厂水及其对应的管网水进行检测，共计完成10份样品，出具检测数据共87个。

- 评价结果

按照深圳市地方标准《生活饮用水水质标准》（DB4403/T 60-2020）规定的标准限值，出厂水、管网水常规检测结果进行评价。所有检测结果均符合标准限值要求，具体见表1。

# 表1 2025年12月深汕水厂水质检测情况汇总表

| 水样类别 | 检测项目 | 样品数量 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进厂原水 | 2-甲基异莰醇共1项 | 3份 | / |
| 出厂水 | 浑浊度、消毒剂余量（游离氯或二氧化氯）、总氯、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数和总大肠菌群、pH、三卤甲烷、2-甲基异莰醇、土臭素，共12项 | 3份 | 100% |
| 管网水 | 浑浊度、消毒剂余量（游离氯或二氧化氯）、总氯、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数和总大肠菌群、pH，共9项 | 4份 | 100% |

# 备注：

# 1.本报告仅供内部管理使用，不是向社会出具有证明作用的数据和结果。

# 2.本报告采用数据为单次采样检测的结果，由于各种因素的影响，评价报告仅供参考。