附表1 
深汕特别合作区2025年12月供水水质检测结果汇总表
	序号
	水司名称
	类别
	出厂水
	管网水

	
	
	项目
	浑浊度(NTU)
	游离氯(mg/L)
	肉眼可见物
	pH
	色度
(铂钴色度单位)
	菌落总数
(CFU/mL)
	总大肠菌群(CFU/100mL)
	2-甲基异莰醇（mg/L）
	三卤甲烷
	臭和味
	评价
	项目
	浑浊度(NTU)
	游离氯(mg/L)
	肉眼可
见物
	pH
	色度
(铂钴色度单位)
	菌落总数
(CFU/mL)
	总大肠菌群
(CFU/100mL)
	臭和
味
	评价

	
	
	标准限值
水厂名称
	≤0.5
	0.3－2
	无
	6.5-8.5
	≤10
	≤50
	不得检出
	≤0.00001
	各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过1
	无异臭、

异味
	
	      标准限值
采样点
	≤0.5
	0.05－2
	无
	6.5-8.5
	≤10
	≤50
	不得检出
	无异臭、

异味
	

	1
	深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司
	龙山水厂
	＜0.5
	0.84
	无
	7.26
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.49 
	无
	合格
	②鹅埠生活中心
	＜0.5
	0.64
	无
	7.29
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	合格

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	②鲘门高铁站
	＜0.5
	0.72
	无
	7.41
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	合格

	
	
	小漠水厂
	＜0.5
	0.60
	无
	7.21
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.48
	无
	合格
	②小漠政府
	＜0.5
	0.47
	无
	7.28
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	合格

	
	
	赤石水厂
	＜0.5
	0.60
	无
	7.26
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.17
	无
	合格
	①赤石政府
	＜0.5
	0.42
	无
	7.33
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	合格


备注：1.采样和检测时间为2025年12月。

2.出厂水和管网水执行DB4403/T 60-2020《生活饮用水水质标准》。

3.有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为用户龙头水端，有③的表示该管网水为二次供水进水。
