深汕特别合作区2026年第二季度用户水龙头水质监测结果一览表

| 序号 | 辖区 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 监测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深汕特别合作区 | 深汕实验幼儿园 | 深水水务有限公司龙山水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月23日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 2 | 深汕特别合作区 | 鹅埠上北党群服务中心塘尾村65号 | 深水水务有限公司龙山水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月23日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 3 | 深汕特别合作区 | 鹅埠街道田寮村党群服务中心 | 深水水务有限公司龙山水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月23日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 4 | 深汕特别合作区 | 深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园 | 深水水务有限公司龙山水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月23日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 5 | 深汕特别合作区 | 鹅埠街道新明路47号（鹅埠中学） | 深水水务有限公司龙山水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月23日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 6 | 深汕特别合作区 | 深水水务有限公司龙山水厂化验楼洗手台 | 深水水务有限公司龙山水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月23日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 7 | 深汕特别合作区 | 深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园 | 深水水务有限公司龙山水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月23日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 8 | 深汕特别合作区 | 鲘门中心小学 | 深水水务有限公司龙山水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月22日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 9 | 深汕特别合作区 | 格兰云天酒店 | 深水水务有限公司龙山水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月22日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 10 | 深汕特别合作区 | 鲘门红泉小学 | 深水水务有限公司龙山水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月22日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 11 | 深汕特别合作区 | 鲘门红源小学 | 深水水务有限公司龙山水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月22日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 12 | 深汕特别合作区 | 鲘门街道中兴街74-1号（鲘门第二小学） | 深水水务有限公司龙山水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月22日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 13 | 深汕特别合作区 | 赤石洛坑党群服务中心 | 深水水务有限公司龙山水厂、赤石水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月22日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 14 | 深汕特别合作区 | 深汕大道538号（赤石圆墩小学） | 深水水务有限公司龙山水厂、赤石水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月22日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 15 | 深汕特别合作区 | 赤石街道圩内米街107号（赤石中学） | 深水水务有限公司龙山水厂、赤石水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月22日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 16 | 深汕特别合作区 | 深圳市深汕实验半山幼儿园 | 深水水务有限公司龙山水厂、赤石水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月22日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 17 | 深汕特别合作区 | 小漠街道小漠东旺小学 | 深水水务有限公司龙山水厂、小漠水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月23日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 18 | 深汕特别合作区 | 小漠街道小漠党群服务中心 | 深水水务有限公司龙山水厂、小漠水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月23日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 19 | 深汕特别合作区 | 小漠街道元新村党群服务中心门前育翔商贸住户 | 深水水务有限公司龙山水厂、小漠水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月23日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |
| 20 | 深汕特别合作区 | 澳仔沟国际物流港 | 深水水务有限公司龙山水厂、小漠水厂 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 2026年4月23日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，所有检测指标均合格 | - | - |